PLANO DE APRENDIZAGEM POCUS

Y-Med Vision Pro 192E

Ultrassom Portátil – Manual Operacional & Protocolos

| Destinatário | Dr. Aldenir Rocha |
| --- | --- |
| CRM / RQE | CRM 16587 CREMEC ¦ RQE Clínica Médica 11846 |
| Especialidade | Clínica Médica / Medicina Intensiva (em preparação TEMI) |
| Local de atuação | Hospital Regional Norte e Santa Casa de Sobral – CE |
| Equipamento | Y-Med Vision Pro 192E (Convexa + Linear + Setorial) |
| Duração do plano | 16 semanas (4 fases) + manutenção contínua |
| Versão | v1.0 – Abril/2026 |

PROPÓSITO DESTE DOCUMENTO Material de referência rápida para o domínio operacional do USG portátil Y-Med Vision Pro 192E e dos principais protocolos POCUS aplicáveis à Medicina Intensiva, Emergência e Clínica Médica. Concebido para uso à beira-leito (offline) e como base de estudo para a prova de Título de Especialista em Medicina Intensiva (TEMI/AMIB).

# 1. Sumário Executivo

Este plano organiza o aprendizado do USG portátil Y-Med Vision Pro 192E em quatro fases progressivas (16 semanas), integrando teoria, prática supervisionada e aplicação clínica direta nos plantões de UTI e enfermaria de medicina interna. Inclui ainda 12 protocolos POCUS de referência mundial (FAST, eFAST, BLUE, RUSH, FoCUS, FALLS, CAUSE, VEXus, VCI, ONSD, lung scan e ultrassom diafragmático), checklist diário pré-plantão e estratégia específica de preparação para a prova TEMI.

| 4 | 12 | 3 | 16 sem |
| --- | --- | --- | --- |
| Fases de aprendizado | Protocolos POCUS | Tipos de sonda | Plano completo |

# 2. Conhecendo o Aparelho

## 2.1 Visão Geral do Y-Med Vision Pro 192E

USG portátil multissonda da linha Y-Med Health, desenhado para uso point-of-care com cobertura corpo inteiro. Suporta os três principais tipos de transdutor (convexo, linear e setorial), todos os modos clássicos de imagem (B, M, Color, Power e PW Doppler) e harmonização de imagem para pacientes de janela difícil. Conectividade Wi-Fi para exportação de imagens e relatórios.

## 2.2 Tipos de Sonda — Quando Usar Cada Uma

| Sonda | Frequência | Aplicações Clínicas Principais |
| --- | --- | --- |
| Convexa (C60) | 2–5 MHz | Abdome, FAST/eFAST, VCI, aorta, rins, fígado, baço, bexiga, pulmão (zonas basais e PLAPS). Sonda principal para UTI e emergência. |
| Linear (L38/L40) | 7–15 MHz | Acesso venoso guiado (CVC, PICC), TVP, partes moles, pleura superficial (lung sliding e pneumotórax), nervo, tireoide, músculo, ONSD. |
| Setorial (Phased Array) | 1–5 MHz | Ecocardiografia (FoCUS), janelas intercostais estreitas, pericárdio, PLAX, PSAX, A4C, subxifóide. Footprint pequeno ideal para tórax. |

## 2.3 Modos de Imagem

| Modo | Função e Aplicação |
| --- | --- |
| Modo B (2D) | Padrão escala de cinza — anatomia em tempo real. Base de praticamente todos os exames POCUS. |
| Modo M | Movimento de uma linha ao longo do tempo. Essencial para medir colababilidade da VCI, MAPSE/TAPSE e excursão diafragmática. |
| Color Doppler | Mapeia fluxo vascular (azul/vermelho). Diferencia veia/artéria em acesso vascular, avalia regurgitações cardíacas e septos. |
| Power Doppler | Detecta fluxo de baixa velocidade. Útil para perfusão renal, partes moles e abscessos. |
| PW Doppler (Pulsado) | Velocimetria pontual. Indispensável para o cálculo do score VEXus (veia hepática, porta e renal). |
| Harmonic Imaging (THI) | Melhora a resolução em pacientes obesos ou com janela difícil — ative quando a imagem estiver granulada. |

# 3. Configurações Operacionais & Cuidados

## 3.1 Ajustes Essenciais por Situação

| Parâmetro | Como ajustar |
| --- | --- |
| Profundidade (Depth) | Ajustar até que a estrutura de interesse fique no terço médio/inferior da tela. Profundidade excessiva reduz frame rate e resolução. |
| Ganho (Gain) | Aumentar em pacientes obesos ou com janela ruim; reduzir para evitar artefatos de reverberação. O líquido (sangue, urina, ascite) deve aparecer preto. |
| Foco (Focus) | Posicionar o marcador de foco na zona de interesse para máxima resolução lateral. |
| Frequência | Baixa frequência = maior penetração (abdome profundo, obesos). Alta frequência = maior resolução superficial (pleura, vasos). |
| TGC (Time-Gain Compensation) | Equaliza o ganho por profundidade. Inicie com sliders alinhados; ajuste apenas se houver banda escura ou clara. |
| Zoom / Cineloop | Zoom amplia área específica sem perda de qualidade. Cineloop revisa frames anteriores — fundamental para captura do lung point. |
| Presets | Configure presets para Abdome, Pulmão, Cardíaco, Vascular e Procedimento — economiza segundos preciosos no plantão. |

## 3.2 Cuidados, Limpeza e Manutenção

ALERTA — DANOS IRREVERSÍVEIS Nunca mergulhe o cabo do transdutor em líquidos. Não use álcool ou solventes diretamente no cristal piezoelétrico. Quedas e impactos podem destruir o array — sempre armazene a sonda no suporte com protetor de cristal.

| Item | Procedimento |
| --- | --- |
| Gel acoplante | Use somente gel próprio para ultrassom. Gel comum pode danificar transdutores de alta frequência. |
| Limpeza de rotina | Pano com álcool isopropílico 70% no cabo e corpo do equipamento. Nunca diretamente no cristal. |
| Desinfecção alto nível | Para procedimentos invasivos: cobertura estéril obrigatória + glutaraldeído 2% ou produto recomendado pelo fabricante após uso. |
| Bateria / energia | Manter sempre acima de 20%. Evite ciclos completos de descarga. Calibre a bateria mensalmente. |
| Armazenamento | Temperatura entre 15–35°C. Longe de campos magnéticos (ressonância, motores). Em case rígido durante transporte. |
| Manutenção preventiva | Revisão técnica anual com a Y-Med (manter regularidade ANVISA/INMETRO). |

DICA TDAH — KIT DE BOLSO PADRONIZADO Monte um kit fixo e único: case com sonda, 2 sachês de gel, luvas, cobertura estéril e um pano de microfibra. Sempre no mesmo local (mochila ou armário do plantão). Resultado: zero tempo perdido procurando material em emergências.

# 4. Plano de Aprendizado em 4 Fases (16 semanas)

Cada fase tem meta prática mensurável (número mínimo de scans), foco específico e recursos didáticos sugeridos. Recomenda-se documentar todos os exames (imagem + laudo curto) em pasta no Obsidian para revisão e portfólio TEMI.

## Fase 1 — Semanas 1–2: Conhecendo o Aparelho

Objetivo principal Dominar o hardware: ligar/desligar, troca de sondas, modos básicos, ajustes de profundidade/ganho/foco.

| Meta prática | 20 exames em voluntários, colegas ou pacientes estáveis |
| --- | --- |
| Focos técnicos | Modo B, ajuste de Depth/Gain/Foco, orientação correta da sonda (marcador), troca rápida entre sondas |
| Estruturas alvo | Fígado (lobo direito), rim direito (Morrison), bexiga, VCI básica, aorta abdominal |
| Recursos sugeridos | Manual oficial Y-Med + canais GUSI (Global Ultrasound Institute) e POCUS 101 no YouTube |
| Entregável | Portfólio com 20 imagens etiquetadas (estrutura + qualidade) salvo no Obsidian |

## Fase 2 — Semanas 3–6: Protocolos Básicos

Objetivo principal Executar com fluência os protocolos FAST, eFAST, BLUE e avaliação básica de VCI.

| Meta prática | 25 a 50 scans supervisionados por protocolo (padrão internacional ACEP/SCCM) |
| --- | --- |
| Protocolos | FAST, eFAST, BLUE Protocol (Lichtenstein), VCI com modo M |
| Habilidade crítica | Reconhecer pneumotórax (ausência de lung sliding, lung point, barcode sign no modo M) |
| Recursos sugeridos | 5MinSono (app), ACEP Emergency Ultrasound Guidelines, artigo original Lichtenstein 2008 (BLUE) |
| Entregável | Vídeo curto (≤2 min) executando o protocolo BLUE em paciente real, narrado |

## Fase 3 — Semanas 7–12: Protocolos Intermediários

Objetivo principal Dominar RUSH, FoCUS, Doppler básico, acesso vascular guiado e manejo de derrame pleural.

| Meta prática | 30 RUSH + 20 FoCUS documentados; 10 acessos vasculares guiados |
| --- | --- |
| Novos protocolos | RUSH (PUMP/TANK/PIPES), FoCUS (5 janelas), FALLS, CAUSE |
| Habilidades procedimentais | CVC guiado por USG (jugular interna e femoral), toracocentese e paracentese guiadas |
| Recursos sugeridos | SCCM Critical Care Ultrasound Guidelines 2024 (atualização focada) |
| Entregável | Apresentação de caso clínico de choque indiferenciado com uso de RUSH para reunião do serviço |

## Fase 4 — Semanas 13–16+: Avançado / TEMI

Objetivo principal Integrar ultrassom diafragmático, ONSD, VEXus, TVP bilateral e ecocardiografia avançada (estimativa de FE, TAPSE, MAPSE).

| Protocolos avançados | VEXus, ONSD, ultrassom diafragmático (Tfdi e excursão), TVP em 2 pontos bilateral |
| --- | --- |
| Integração clínica | Diferenciar ARDS vs ACPE, classificar choque (cardiogênico/hipovolêmico/distributivo/obstrutivo) por POCUS |
| Foco TEMI | Resolver questões teóricas AMIB com correlação USG; revisar guidelines mais recentes de POCUS em UTI |
| Recursos sugeridos | Comprehensive Critical Care Ultrasound 2ª Ed. (SCCM) + Guidelines SCCM 2024 |
| Entregável | Banco pessoal de 100+ imagens organizadas por protocolo no Obsidian, com flashcards no Anki |

# 5. Protocolos POCUS — Guia de Referência Rápida

Os 12 protocolos a seguir formam o núcleo da prática POCUS em UTI, emergência e clínica médica. Cada um é apresentado com sonda recomendada, indicação principal e os passos sequenciais de execução.

## 5.1 FAST / eFAST

| Categoria | Trauma |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Convexa + Linear (para pneumotórax) |

Indicação: Detecta líquido livre intra-abdominal, pneumotórax e tamponamento cardíaco em pacientes politraumatizados. A versão estendida (eFAST) inclui a avaliação pulmonar bilateral.

Passos sequenciais:

- Janela de Morrison (hepatorrenal) — líquido livre no quadrante superior direito

- Janela de Koller (esplenorrenal) — líquido livre no quadrante superior esquerdo

- Janela subxifóide / pericárdica — derrame pericárdico e tamponamento

- Janela suprapúbica (pélvica) — líquido livre peri-vesical

- eFAST: avaliação bilateral da pleura (linear) — buscar lung sliding, lung point e sinal do código de barras

## 5.2 BLUE Protocol

| Categoria | Insuficiência Respiratória Aguda |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Convexa ou Linear |

Indicação: Algoritmo de Daniel Lichtenstein para diagnóstico diferencial da insuficiência respiratória aguda em menos de 3 minutos, com acurácia superior a 90%.

Passos sequenciais:

- Avaliar presença de lung sliding bilateral nas zonas anteriores

- Identificar linhas A (horizontais, paralelas à pleura — normais ou pneumotórax)

- Identificar linhas B (verticais, em laser — síndrome intersticial se ≥3 por campo)

- Avaliar PLAPS (zona posterolateral) para derrame e consolidação

- Combinar padrões: A + PLAPS = pneumonia; B bilateral difuso = ACPE/ARDS; A sem sliding + lung point = pneumotórax; A bilateral com TVP positiva = TEP

## 5.3 RUSH Protocol

| Categoria | Choque Indiferenciado |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Setorial + Convexa |

Indicação: Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension — avaliação sistematizada da etiologia do choque em 3 componentes: PUMP (coração), TANK (volemia) e PIPES (vasos).

Passos sequenciais:

- PUMP — FoCUS: contratilidade global, derrame pericárdico/tamponamento, dilatação de VD (sugere TEP)

- TANK (volemia) — VCI: colababilidade > 50% sugere hipovolemia; VCI distendida e fixa sugere obstrução ou cardiogênico

- TANK (extravasamento) — pulmão: B-lines difusas indicam sobrecarga hídrica

- TANK (compartimentos) — pesquisa de derrame pleural e ascite

- PIPES — aorta abdominal (afastar AAA roto) e veias femorais (TVP bilateral)

## 5.4 FoCUS — Ecocardiografia à Beira-Leito

| Categoria | Cardíaco |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Setorial (Phased Array) |

Indicação: Avaliação cardíaca focada — função sistólica grosseira, derrame pericárdico, tamanho relativo das câmaras e sinais de sobrecarga ventricular direita.

Passos sequenciais:

- Paraesternal eixo longo (PLAX): dimensões do VE, septo, movimento da válvula mitral, derrame pericárdico

- Paraesternal eixo curto (PSAX): proporção VD/VE, achatamento septal (D-sign indica sobrecarga de VD)

- Apical 4 câmaras (A4C): comparação direta VD/VE (relação > 1 sugere TEP/cor pulmonale)

- Subxifóide 4 câmaras: visualização do pericárdio e VD (janela alternativa em VM)

- Subxifóide VCI: medida em modo M; variação respiratória > 50% em ventilação espontânea

## 5.5 FALLS Protocol

| Categoria | Guia de Reposição Volêmica |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Convexa ou Linear |

Indicação: Fluid Administration Limited by Lung Sonography — protocolo dinâmico para titular reposição volêmica baseado no surgimento de B-lines.

Passos sequenciais:

- Avaliação inicial de lung sliding e contagem basal de B-lines em 8 zonas

- Administrar bolus de 250–500 mL de cristaloide

- Reavaliar B-lines após cada bolus (intervalo de 5–10 min)

- Interromper a reposição quando surgirem B-lines bilaterais difusas (sinal precoce de extravasamento)

- Integrar com FoCUS e VCI para decisão final

## 5.6 CAUSE Protocol

| Categoria | Parada Cardiorrespiratória / PEA |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Setorial + Convexa |

Indicação: Cardiac Arrest Ultrasound Exam — identifica causas reversíveis (4 H e 4 T) durante a RCP, com pausa máxima de 10 segundos.

Passos sequenciais:

- Pausa rítmica curta (≤ 10 segundos) sincronizada com checagem de ritmo

- Subxifóide: presença de atividade cardíaca? Tamponamento pericárdico?

- Convexa em tórax: pneumotórax bilateral (ausência de sliding)

- Convexa em VD/A4C: dilatação de VD (sugere TEP maciço)

- Convexa em VCI/abdome: hipovolemia grave ou hemorragia interna

## 5.7 Avaliação da VCI / Volemia

| Categoria | Volemia |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Convexa (modo M) |

Indicação: Estima a pressão venosa central e prediz responsividade a fluidos por meio da variação respiratória do diâmetro da VCI.

Passos sequenciais:

- Janela subxifóide longitudinal, sonda convexa apontando para o ombro direito

- Identificar a VCI logo acima da junção com as veias hepáticas (pré-diafragmática)

- Posicionar o cursor do modo M perpendicular ao eixo da VCI, 2 cm caudal ao diafragma

- Medir os diâmetros máximo e mínimo durante o ciclo respiratório

- Calcular IVC-CI = (Dmáx − Dmin) / Dmáx × 100. Valor > 50% (espontânea) ou > 18% (VM) sugere responsividade a fluidos

## 5.8 VEXus Score

| Categoria | Congestão Venosa Sistêmica |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Convexa + PW Doppler |

Indicação: Venous Excess Ultrasonography — quantifica congestão venosa sistêmica (síndrome cardio-renal, sobrecarga pós-ressuscitação, IC descompensada) por avaliação de 4 territórios venosos.

Passos sequenciais:

- Diâmetro da VCI: ≥ 2 cm define o ponto de partida da escala

- Doppler de veia hepática: padrão S/D/A normal (S dominante); inversão da onda S = congestão grave

- Doppler de veia porta: pulsatilidade > 30% é anormal; > 50% é grave

- Doppler de veias intra-renais: padrão bifásico (D > 0) ou monofásico (apenas D) indica congestão

- Score 0 a 3: VEXus 3 = congestão grave — restringir fluidos, otimizar diurese e considerar ultrafiltração

## 5.9 Lung Ultrasound (8 Zonas)

| Categoria | Avaliação Pulmonar Sistemática |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Convexa ou Linear |

Indicação: Mapeamento sistemático das 8 zonas torácicas para diagnóstico diferencial de ARDS, ACPE, pneumonia, atelectasia e derrame.

Passos sequenciais:

- Dividir cada hemitórax em 4 quadrantes (anterior superior/inferior, lateral superior/inferior) — total 8 zonas

- Avaliar lung sliding em cada zona (presente/ausente)

- Contar B-lines por zona (≥ 3 caracteriza síndrome intersticial focal)

- Distribuição: B-lines bilaterais difusas e homogêneas = ACPE; heterogêneas com áreas poupadas e pleura espessada = ARDS

- Procurar consolidação (padrão hepatizado), shred sign (pneumonia) e broncogramas aéreos dinâmicos

## 5.10 Acesso Vascular Guiado

| Categoria | Procedimento |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Linear (alta frequência) |

Indicação: Guia em tempo real para acesso venoso central, PICC e punção arterial — reduz tentativas, complicações e tempo do procedimento em comparação com a técnica cega.

Passos sequenciais:

- Linear em plano transversal sobre o vaso-alvo

- Confirmar compressibilidade (veia colaba; artéria não) e ausência de trombose

- Color Doppler para diferenciar artéria de veia em casos duvidosos

- Escolher técnica: out-of-plane (eixo curto, mais fácil para iniciantes) ou in-plane (eixo longo, melhor visualização da agulha)

- Visualizar a ponta da agulha em tempo real e confirmar fio-guia intraluminal antes da dilatação

## 5.11 ONSD — Diâmetro da Bainha do Nervo Óptico

| Categoria | Neurocrítico |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Linear |

Indicação: Estimativa não-invasiva de hipertensão intracraniana — útil em TCE, AVE hemorrágico, encefalopatia hepática e meningite.

Passos sequenciais:

- Sonda linear sobre a pálpebra fechada com gel abundante (proteção ocular)

- Identificar o nervo óptico como estrutura hipoecoica posterior ao globo

- Medir o diâmetro 3 mm posterior ao polo posterior do globo ocular

- Realizar 2 medidas por olho (transversa e sagital) e calcular a média

- ONSD > 5,0 mm em adultos sugere hipertensão intracraniana (sensibilidade ~ 90%, especificidade ~ 85%)

## 5.12 Ultrassom Diafragmático

| Categoria | Desmame de VM |
| --- | --- |
| Sonda recomendada | Convexa (excursão) / Linear (espessamento) |

Indicação: Avalia a função do diafragma para predizer sucesso do desmame da ventilação mecânica e diagnosticar disfunção diafragmática.

Passos sequenciais:

- Excursão: sonda convexa subcostal direita, modo M durante respiração espontânea

- Excursão > 10 mm bilateral é forte preditor de sucesso no desmame

- Espessura: sonda linear no espaço intercostal (zona de aposição), entre 8º e 10º EIC linha axilar média

- Medir Tfin (espessura final inspiratória) e Tfex (final expiratória)

- Fração de espessamento (TFdi) = (Tfin − Tfex) / Tfex × 100. Valor > 20–30% = contratilidade adequada

# 6. Checklist Pré-Plantão

Execute em menos de 2 minutos antes de iniciar cada plantão. Marque cada item ao verificar.

| ✓ | Item de verificação |
| --- | --- |
| ☐ | Aparelho ligado e bateria verificada (>40%) |
| ☐ | Gel de ultrassom disponível (mínimo 2 sachês) |
| ☐ | 3 sondas conectadas e testadas (convexa, linear, setorial) |
| ☐ | Cobertura estéril disponível para procedimentos invasivos |
| ☐ | Última imagem do dia anterior salva e exportada |
| ☐ | Configurações de preset corretas (UTI / Emergência / Procedimento) |
| ☐ | Cineloop ativado para captura de eventos transitórios |
| ☐ | Aparelho limpo com álcool isopropílico 70% |
| ☐ | Documentação preenchida (consentimento se procedimento) |
| ☐ | Acesso aos protocolos de referência (este documento offline no iPad) |

# 7. Estratégia para a Prova TEMI

## 7.1 Tópicos POCUS Frequentes na Prova

- Diferenciação por USG entre ARDS e edema pulmonar cardiogênico

- Avaliação da responsividade a fluidos (VCI, variação de pressão de pulso, FoCUS)

- Identificação ultrassonográfica de TEP (sinais indiretos: VD dilatado, McConnell)

- Sinais de tamponamento cardíaco e indicação de pericardiocentese guiada

- Predição de sucesso no desmame ventilatório por ultrassom diafragmático

- Score VEXus e manejo da congestão venosa em síndrome cardio-renal

- Acesso vascular guiado — evidência e técnica

- Protocolo CAUSE durante PCR — algoritmo H e T

## 7.2 Recursos Recomendados

| Recurso | Descrição |
| --- | --- |
| SCCM Critical Care Ultrasound Guidelines 2024 | Atualização focada com recomendações para PCR, sepse, IRpA, manejo volêmico e choque cardiogênico |
| Comprehensive Critical Care Ultrasound 2ª Ed. | Livro-texto de referência da SCCM — leitura essencial para TEMI |
| AMIB — Curso de Ultrassom em Terapia Intensiva | Curso oficial da AMIB com certificação reconhecida |
| The POCUS Atlas | Atlas online gratuito com casos comentados (thepocusatlas.com) |
| 5MinSono | App e canal com vídeos curtos por protocolo |
| GUSI Pocuspedia | Enciclopédia online de protocolos POCUS |
| Lichtenstein D, BLUE Protocol original | Artigo seminal — leitura obrigatória |

## 7.3 Cronograma de Estudo Integrado

- Semana 1–2: Foco no aparelho. Estudo paralelo: capítulos introdutórios do livro SCCM

- Semana 3–6: Protocolos básicos. Estudo paralelo: artigos originais (FAST e BLUE)

- Semana 7–12: Protocolos intermediários. Estudo paralelo: capítulos cardíaco e pulmonar

- Semana 13–16: Protocolos avançados + revisão TEMI. Resolver questões da AMIB

- Manutenção: 2 horas/semana de revisão + 1 caso clínico complexo documentado

# 8. Anexos & Referências

## 8.1 Tabela-resumo dos Protocolos

| Protocolo | Situação Clínica | Sonda | Tempo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| eFAST | Trauma | Convexa + Linear | ≈ 3 minutos |
| BLUE | IRpA aguda | Convexa / Linear | ≈ 3 minutos |
| RUSH | Choque indiferenciado | Setorial + Convexa | ≈ 5 minutos |
| FoCUS | Avaliação cardíaca | Setorial | ≈ 5 minutos |
| FALLS | Guia de fluido | Convexa | Reavaliação contínua |
| CAUSE | PCR / PEA | Setorial + Convexa | ≤ 10 segundos por pausa |
| VEXus | Congestão venosa | Convexa + Doppler | ≈ 8 minutos |
| VCI | Volemia | Convexa (modo M) | ≈ 2 minutos |
| Lung 8 zonas | Avaliação pulmonar | Convexa / Linear | ≈ 5 minutos |
| Acesso vascular | Procedimento | Linear | Em tempo real |
| ONSD | Suspeita HIC | Linear | ≈ 3 minutos |
| Diafragma | Desmame VM | Convexa / Linear | ≈ 5 minutos |

## 8.2 Curiosidades Científicas

- O cristal piezoelétrico do transdutor converte energia elétrica em ondas ultrassônicas em frequências de até bilhões de Hz — cada sonda contém centenas desses cristais em array

- O lung point (ponto pulmonar no pneumotórax) é um dos achados mais específicos de toda a medicina de emergência: especificidade de praticamente 100%

- O ultrassom POCUS em trauma pode reduzir atrasos diagnósticos em quase metade do tempo comparado à tomografia

- O BLUE protocol (Lichtenstein, 2008) tem acurácia diagnóstica > 90% para insuficiência respiratória aguda — superior à radiografia de tórax convencional

- VEXus Score foi descrito em 2020 e já é citado como ferramenta de manejo em pacientes com sobrecarga pós-ressuscitação

## 8.3 Próximos Passos Sugeridos

- Imprimir este documento e plastificar a tabela-resumo (seção 8.1) para uso no plantão

- Salvar versão PDF no iPad (app Files) e configurar pasta no Obsidian para portfólio de imagens

- Iniciar Fase 1 nesta semana — meta: 5 exames até sexta-feira

- Inscrever-se no curso oficial AMIB de Ultrassom em Terapia Intensiva

- Criar conjunto inicial de flashcards Anki (mínimo 30 cards) cobrindo BLUE e RUSH

- Agendar revisão técnica preventiva anual com a Y-Med

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA OPERACIONAL Material elaborado para uso clínico do Dr. Aldenir Rocha (CRM 16587 / RQE 11846 — Sobral/CE). Não substitui treinamento supervisionado nem julgamento clínico individualizado. Manter atualizado conforme novas guidelines da SCCM, AMIB e ACEP.